成都锦江“8·3”较大中毒和窒息事故中

各责任人在事故中的角色、行为、后果及处理结果

1. 张某明

角色：物业公司给排水维修技术员，清掏作业现场监管人员。

行为：

- 未落实有限空间作业安全管理措施；

- 未及时发现并消除中毒窒息隐患；

- 对作业现场监护人失职问题失察。

后果及原因：

- 直接参与救援时未佩戴防护装备，吸入有毒气体后昏迷并死亡。

- 监管缺位导致作业现场安全措施未执行。

处理结果：因在事故中死亡，免于追究刑事责任。

2. 何某元

角色：清理公司业务负责人、作业现场监护人和负责人。

行为：

- 擅离职守，未履行现场监督职责；

- 未对临时借调人员进行安全培训；

- 未落实安全防护措施。

后果及原因：

- 现场管理缺位导致作业人员未通风、未检测气体即进入作业，直接引发中毒事故。

处理结果：涉嫌重大责任事故罪，移送司法机关追究刑事责任。

3. 李某

角色：清理公司法定代表人。

行为：

- 未有效督促公司安全生产管理；

- 对安全培训、风险辨识、隐患排查等问题失察。

后果及原因：

- 公司整体安全管理失效，间接导致事故风险累积。

处理结果：涉嫌重大责任事故罪，移送司法机关追究刑事责任。

4. 何某俊

角色：清理公司股东，负责业务及作业安排。

行为：

- 未组织临时借调人员安全培训；

- 未履行现场监督管理职责；

- 未落实风险辨识和评估。

后果及原因：

- 作业安排混乱，未保障作业安全条件。

处理结果：依据《安全生产法》由市应急局给予行政处罚。

5. 孙某

角色：物业公司工程部经理，负责安全管理工作。

行为：

- 未督促污水集水井安全风险辨识；

- 隐患排查不力，未纠正外包单位违规行为。

后果及原因：

- 物业公司安全监管缺位，间接导致事故扩大。

处理结果：依据《安全生产法》由市应急局给予行政处罚。

6. 何某

角色：物业公司高级工程经理，分管安全工作。

行为：

- 作业审批把关不严；

- 未督促配备防护装备和应急措施。

后果及原因：

- 审批流于形式，加剧现场管理漏洞。

处理结果：依据《安全生产法》由市应急局给予行政处罚。

7. 郑某

角色：保安服务有限公司保安主管。

行为：

- 未佩戴防护装备盲目下井救援。

后果及原因：

- 吸入有毒气体导致受伤，扩大伤亡后果。

处理结果：受伤后康复出院，未提及追责。

8. 周某学

角色：清理公司员工。

行为：

- 未通风即进入污水井作业，引发中毒。

后果及原因：

- 操作不规范直接触发气体逸出，导致自身昏迷。

处理结果：受伤后康复出院，未提及追责。

责任单位处理结果

1. 清理公司：

- 未落实安全管理制度，行政处罚。

2. 物业公司：

- 风险辨识和外包管理失职，行政处罚。

3. 开发公司：

- 无直接因果关系，不予追责。